**附件二：**

**500元电梯常用配件清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **描述** | **备注** |
| 1 | 电源适配器PP-2G |  |
| 2 | 手动松闸装置组件Mono Space |  |
| 3 | 轿顶警铃（大方） |  |
| 4 | 轿顶警铃（小圆） |  |
| 5 | 减速开关77S |  |
| 6 | 轿顶检修盒转换开关 |  |
| 7 | 轿顶检修盒上行 |  |
| 8 | 轿顶检修盒下行 |  |
| 9 | 轿顶检修盒急停开关 |  |
| 10 | 轿顶检修盒运行开关 |  |
| 11 | 对重反绳轮轴，D50x149mm |  |
| 12 | 7W节能灯 |  |
| 13 | 集油盒 |  |
| 14 | 油杯 |  |
| 15 | 返绳轮轴承 |  |
| 16 | 返绳轮轴,D50X145MM |  |
| 17 | 滑动导靴组件 PB177K A=9.5 (T82A) |  |
| 18 | 滑动导靴组件 PB177K A=16.5 (T89B) |  |
| 19 | 滑动导靴组件 PB174K A=17 (TK5A) |  |
| 20 | 滑动导靴组件 PB174K A=10.4 |  |
| 21 | SLG1A滑动导靴，A=10.5MM |  |
| 22 | 滑动导靴, SLG1A A=16.5MM |  |
| 23 | PB189\_2, 滑动导靴SLG6 16mm |  |
| 24 | PB189\_1,滑动导靴 SLG6 |  |
| 25 | 靴衬 |  |
| 26 | 导靴塞片 |  |
| 27 | AMD门轮,R1 |  |
| 28 | AMD门球支架组件左置 |  |
| 29 | AMD门球支架组件右置 |  |
| 30 | 偏心轮 |  |
| 31 | 轿厢对讲TJ-2A（轿厢副机） |  |
| 32 | 底坑对讲TW-2A |  |
| 33 | 轿厢对讲TJ-2 |  |
| 34 | 免提通话器，HD-9902 |  |
| 35 | COP挂钩 |  |
| 36 | 应急灯 |  |
| 37 | UKS行程开关 |  |
| 38 | 涨紧轮开关（铁壳） |  |
| 39 | 缓冲器开关 |  |
| 40 | 限位开关T4VH336-11z-1058-5 |  |
| 41 | 底坑停止开关 |  |
| 42 | 无机房对讲TW-2Z |  |
| 43 | 电梯五方通话用应急电源，HD-212L |  |
| 44 | 随行电缆挂件 |  |
| 45 | 管位轮 |  |
| 46 | 制动电阻 450W-50R-2BF 30/330 |  |
| 47 | 楼层终端电阻 |  |
| 48 | 井道隔磁板组件 |  |
| 49 | 井道隔磁铁条 |  |
| 50 | 补偿链导向圈 |  |
| 51 | 保险丝 |  |
| 52 | 对讲机，HD-9904 |  |
| 53 | 驱动风扇（小方） |  |
| 54 | 201:3，4安全回路接触器 3RH11 31-1AP00 |  |
| 55 | 辅助触点 3RH1921-1DA11 |  |
| 56 | 辅助触头， 3RH1921-1HA31 3NO 1NC |  |
| 57 | 辅助接触器 SEITLI 2O 3RH1921-1EA02\*SI |  |
| 58 | 辅助触点 2NC 2NO 3RH1921-1HA22 |  |
| 59 | 辅助触头2NO+2NC |  |
| 60 | 接触器 690V 20A 2NO 2NC 220VDC |  |
| 61 | 辅助接触块 LA1-KN11 |  |
| 62 | 辅助触头 3RH1921-1HA31 3NO 1NC |  |
| 63 | OL35张紧轮,D198mm,d6 |  |
| 64 | 辅助接触器 SEITLI 2O 3RH1921-1EA02\*SI |  |
| 65 | 辅助接触器 4S 3RH1921-1FA40 \*SI |  |
| 66 | 辅助接触器 LAD-DN13 |  |
| 67 | 辅助接触器施耐德DN04 |  |
| 68 | 辅助接触器 SEITLI 2O 3RH1921-1EA02\*SI |  |
| 69 | 接触器 LS GMC-12 AC110V |  |
| 70 | 接触器 CA2 DN40 M7-C |  |
| 71 | 辅助触点 LA1-DN31 |  |
| 72 | 辅助触头690V 10A 400HZ |  |
| 73 | 辅助触头LA1DN111NO+1NC |  |
| 74 | 辅助触头 LA1-DN22C |  |
| 75 | 辅助接触块 LA1KN22M |  |
| 76 | 辅助触头2NO+2NC |  |
| 77 | 辅助触头 3RH1921-1HA31 3NO 1NC |  |
| 78 | 辅助开关 3RV1901-1E |  |
| 79 | 辅助触头230VAC 6A 1NO 1NC |  |
| 80 | 辅助触点 0NO 4NC |  |
| 81 | 辅助开关 1NC ZBE-102 |  |
| 82 | 施耐德辅助触点 |  |
| 83 | 外呼显示板 |  |
| 84 | 辅助触头2XNO+2XNC 600V-10A |  |
| 85 | 辅助触头,2xNO+2xNC |  |
| 86 | 辅助触头 1NO+3NC |  |
| 87 | 辅助触头100-KFA22Z2NO+2NC |  |
| 88 | 控制柜锁（弹簧式） |  |
| 89 | 可调电阻 MYG4 471K |  |
| 90 | 电阻 4W 47KOHM |  |
| 91 | 电阻 80W-100R-GRF-20/100ST |  |
| 92 | 电阻 450W-25R-330S-DANO/ZBF |  |
| 93 | 电阻50W 1K欧姆 |  |
| 94 | 压敏电阻,482/640V |  |
| 95 | 电源电阻50W 220OHM |  |
| 96 | 电阻 GW 240 30 OHM 100W IP65 |  |
| 97 | 可变电阻 -24-48VAC S00 3RT1916-1BB00 \*SI |  |
| 98 | LCEGTW终端电阻 |  |
| 99 | LCECAN终端电阻 |  |
| 100 | LCECOB/LCECEB用跳线电阻 |  |
| 101 | LCEOPT终端电阻 |  |
| 102 | 压敏电阻 |  |
| 103 | LCL滤波器电阻 |  |
| 104 | 电容0.033UF-250VAC-20% |  |
| 105 | 聚丙烯电容60UF 415VAC |  |
| 106 | 断路器,230-240VAC 6A |  |
| 107 | 照明断路器(Siemens 5SX2 116-7) |  |
| 108 | 2位断路器,1A 480V |  |
| 109 | 电流断路器M220-61191-007M4 |  |
| 110 | 漏电过载断路器1P+N 30mA,C曲线 16A CCC |  |
| 111 | 3极微型断路器380V 3A 50-60HZ |  |
| 112 | B型1位微型断路器1安培 |  |
| 113 | 继电器，24VDC 10A 1NC+1NO 24VDC |  |
| 114 | 永磁感应继电器,YG-1A |  |
| 115 | 继电器插座，250V 10A |  |
| 116 | 微型继电器,24VDC |  |
| 117 | 继电器 G2R-1SND-24VDC |  |
| 118 | 继电器+底座 G2R-1-SND-12VDC+P2RF-05-E |  |
| 119 | 继电器 220VAC -AC220-11 |  |
| 120 | 脉冲继电器 ABB E251-230 |  |
| 121 | 继电器 GZR-2SND-24VDC |  |
| 122 | 继电器底座 230V AC 250V AC 5A |  |
| 123 | 继电器底座 24VDC 250VAC 5A |  |
| 124 | 继电器底座 230VAC 6A |  |
| 125 | 继电器及底座 24VAC/DC |  |
| 126 | 迷你型继电器 230V AC 250V AC 5A |  |
| 127 | 继电器,微型 24VDC 240VAC 6A |  |
| 128 | V3F18驱动A4板 |  |
| 129 | 阻容单元127－240VAC |  |
| 130 | 门机皮带后轮 |  |
| 131 | 门机皮带接头 |  |
| 132 | 厅门三角锁 |  |
| 133 | AUGUSTA厅门上滑轮 |  |
| 134 | 强迫关门钢丝绳  |  |
| 135 | 关门弹簧 |  |
| 136 | 重锤钢丝绳  |  |
| 137 | AUGUSTA同步绳轮 |  |
| 138 | 厅门钢丝绳轮左 |  |
| 139 | NBSL中分厅门同步绳轮 |  |
| 140 | NBSL中分重锤钢丝反绳轮 |  |
| 141 | NBSL旁开关门反绳轮 |  |
| 142 | 轿顶电风扇 |  |
| 143 | 门球  |  |
| 144 | 厅门重锤保护套 |  |
| 145 | 门触点  |  |
| 146 | 门触座 |  |
| 147 | 门滑块  |  |
| 148 | 同步钢丝绳 |  |
| 149 | 同步绳轮D70/28MM W=8MM |  |
| 150 | 同步绳轮D52MM |  |
| 151 | 同步绳轮,D52/33 W=23.5MM |  |
| 152 | 反绳轮,ADC/ADF/ADL/ADX |  |
| 153 | 锁钩缓冲器轮 |  |
| 154 | K-Delta单按钮板 |  |
| 155 | K-Delta双按钮板 |  |
| 156 | K-Delta四按钮板 |  |
| 157 | K-Delta按钮字片 |  |
| 158 | K-Delta COP显示边框 |  |
| 159 | K-Delta外呼透镜 |  |
| 160 | K-Delta外呼边条 |  |
| 161 | 外呼面板 |  |
| 162 | KDS按钮 |  |
| 163 | 外呼显示罩 |  |
| 164 | 层显显示罩 |  |
| 165 | KDS外呼透镜 |  |
| 166 | KDS300COP载重透镜 |  |
| 167 | KDS50全高COP带载重牌透镜，标准LCD |  |
| 168 | KDS中间层6芯按钮线 |  |
| 169 | FCB板间信号电缆 L=5m |  |
| 170 | 楼层节点电缆 XS1-XS2 L=5M |  |
| 171 | 楼层节点电缆 3.5米 |  |
| 172 | 楼层间信号电缆 3.5m |  |
| 173 | FCB板间信号电缆 L=0.15m |  |
| 174 | 楼层间厅门触点安全回路电缆,15.5米 |  |
| 175 | 门锁连线,L=5.5M |  |
| 176 | Sigma指示器电缆 |  |
| 177 | Sigma指示器电缆 |  |
| 178 | 线缆,层站信号 L=4M |  |
| 179 | 电缆 LCECCB-LCECOB |  |
| 180 | LCECOB与LCECEB连接电缆 0.3米 |  |
| 181 | Sigma 电缆 LCECOB至显示 |  |
| 182 | 电缆 LCECOB-12V Sigma灯 |  |
| 183 | 电缆 LCECOB- DOB Sigma |  |
| 184 | 电缆 LCECOB- DCB Sigma |  |
| 185 | Sigma按钮 单选/集选 电缆 |  |
| 186 | KDS中间层6芯按钮线 |  |
| 187 | 楼层信号延伸电缆 L=5M |  |
| 188 | KDS开关门线 |  |
| 189 | KDS外呼上下按钮连线 |  |
| 190 | KDS选层按钮线 |  |
| 191 | 蜂鸣器 |  |
| 192 | 应急照明板 |  |
| 193 | 测速发电机轮，D37 |  |
| 194 | 测速发电机轮，D75 |  |

|  |
| --- |
|  |

注：免费配件清单包含且不限于以上配件清单