| 玻璃器皿 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 层析缸 | 20×20cm | 只 | 5 |  |
| 2 | 溶解氧瓶 | 250mL带水封 | 只 | 60 |  |
| 3 | 玻璃珠 | ø5mm 100g | 盒 | 1 |  |
| 4 | 凯氏烧瓶 | 500mL/24 | 只 | 20 |  |
| 5 | 定氮球 | 球形/24×2 | 只 | 20 |  |
| 6 | 直形冷凝管 | 400mm/24 | 支 | 12 |  |
| 7 | 多孔筛板吸收管 | 10mL 棕色 | 支 | 30 |  |
| 8 | 氧化瓶 （多孔玻板吸收管） | 50mL | 个 | 20 |  |
| 9 | 具塞比色管 | 10mL 12根/组 | 组 | 15 |  |
| 10 | 具塞比色管 | 50mL 12根/组 | 组 | 15 |  |
| 11 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 50 |  |
| 12 | 碱式滴定管 | 50mL | 支 | 15 |  |
| 13 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 15 |  |
| 14 | 培养皿 | ø90mm | 套 | 500 |  |
| 15 | 载玻片 | 1.2mm | 盒 | 1 | 每盒不少于50片 |
| 16 | 盖玻片 | 20*20mm | 盒 | 2 | 每盒不少于100片 |
| 17 | 布氏漏斗 | 60mm | 个 | 20 |  |
| 18 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 20 |  |
| 19 | 锥形瓶 | 500mL | 个 | 20 |  |
|  |  | 250mL | 个 | 40 |  |
| 20 | 烧杯 | 100mL | 个 | 20 |  |
|  |  | 250mL | 个 | 20 |  |
|  |  | 1000mL | 个 | 20 |  |
|  |  | 500mL | 个 | 40 |  |
| 21 | 试管 | 20×200mm | 支 | 200 |  |
| 22 | 球形冷凝管 | 200mm/19 | 支 | 20 |  |
| 23 | 三口烧瓶 | 250ml/19 | 个 | 20 |  |
| 24 | 磨口玻璃塞 | 19# | 只 | 100 |  |
| 25 | 温度计（红水） | 0-150℃ | 支 | 20 |  |
| 26 | 抽滤瓶 | 250mL | 个 | 10 |  |
| 27 | 布氏漏斗 | ø60mm | 个 | 20 |  |
| 28 | 玻璃棒 | 300mm | 支 | 30 |  |
| 29 | 移液管 | 5mL | 支 | 15 |  |
| 30 | 移液管 | 10mL | 支 | 15 |  |
|  |  | 25mL | 支 | 15 |  |
| 31 | 酸式滴定管 | 50ml | 支 | 15 |  |
| 32 | 试管 | 无刻度 20×200mm | 支 | 500 |  |
| 33 | 容量瓶 | 250mL | 支 | 12 |  |
| 34 | 量筒 | 25mL | 支 | 20 |  |
|  |  | 50mL | 支 | 20 |  |
| 35 | 试管（无刻度） | 50mL（25*200） | 支 | 40 |  |
|  |  | 20 mL（18*150） | 支 | 20 |  |
| 36 | 具塞比色管 | 25mL | 支 | 20 |  |
| 37 | 带塞离心管 （塑料离心管） | 20 mL 100支/包 | 包 | 1 |  |
| 38 | 试剂瓶 | 棕小口 250 mL | 个 | 40 |  |
|  |  | 棕小口 1 L | 个 | 5 |  |
|  |  | 棕小口 125 mL | 个 | 30 |  |
|  |  | 棕大口 250 mL | 个 | 10 |  |
| 39 | 毛细管 | 0.3*10mm 100支/盒 | 桶 | 3 |  |
| 40 | 带塞试管（带刻度） | 20mL | 只 | 40 |  |
| 41 | 微量进样器 | 玻璃 50μL | 支 | 2 |  |
| 42 | 容量瓶 | 25mL | 个 | 20 |  |
| 43 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 20 |  |
| 44 | 移液管 | 5mL | 支 | 30 |  |
| 45 | 比重瓶 | 10mL 25℃ | 个 | 20 |  |
| 46 | 双管电导池 | 耐高温玻璃 具塞 | 个 | 15 |  |
| 47 | 双管具塞电导池 |  | 个 | 10 |  |
| 48 | 恒压分液漏斗 | 250mL，四氟旋塞（24*2） | 支 | 10 |  |
| 49 | 三角漏斗 | 500mL（50mm） | 支 | 10 |  |
| 50 | 挥发油测定器 | 1788-250mL烧瓶 | 套 | 10 |  |
| 51 | 碘量瓶 | 250 mL | 个 | 230 |  |
| 52 | 薄层层析硅胶板GF254型 | 25*75mm/片 80片/盒 | 盒 | 8 |  |
| 53 | 层析缸 | 卧式，使用宽度可调节，内径约93（长）*83（宽）*83 mm | 套 | 40 |  |
| 54 | 变头（转接头） | 直型，24#变19# | 个 | 50 |  |
| 55 | 变头（转接头） | 直型，19#变24# | 个 | 50 |  |
| 56 | 梨形分液漏斗 | 梨形，125 mL | 支 | 20 |  |
| 57 | 蒸馏头 | 19#*19#*19# | 个 | 40 |  |
| 58 | 直型冷凝管 | 30cm，19# | 支 | 20 |  |
| 59 | 球型冷凝管 | 30cm，19# | 支 | 20 |  |
| 60 | 温度计（红水） | 0-200℃ | 支 | 40 |  |
| 化学试剂 |
| 序号 | 货物名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 阿司匹林片 | 50mg/片 100片/盒 | 盒 | 40 |  |
| 2 | CaCO3 | AR 500g | 瓶 | 2 |  |
| 3 | EDTA二钠盐 | AR 500g | 瓶 | 3 |  |
| 4 | Na2S | AR 500g | 瓶 | 2 |  |
| 5 | 胃舒平药片 | 500mg/片 100片/盒 | 盒 | 5 |  |
| 6 | 六亚甲基四胺 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 7 | Na2C2O4 | AR 500g | 瓶 | 2 |  |
| 8 | 双氧水 | AR 500mL | 瓶 | 3 |  |
| 9 | 维生素C药片 | 100mg/片 100片/盒 | 瓶 | 10 |  |
| 10 | 硫代硫酸钠 | AR 500g | 瓶 | 4 |  |
| 11 | 工业石灰石 | ＞100g | 包 | 1 |  |
| 12 | 硫氰酸钾 | AR 500g | 瓶 | 2 |  |
| 13 | 五水合硫酸铜 | LR | 瓶 | 2 |  |
| 14 | 硝酸银 | AR 100g | 瓶 | 3 |  |
| 15 | 生理盐水 | / | 瓶 | 2 |  |
| 16 | 酸性红G | 25g | 瓶 | 1 |  |
| 17 | 日落黄 | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 18 | 英雄红墨水 | 非碳素，50mL | 瓶 | 1 |  |
| 19 | 亚甲蓝 | Ind 100g | 瓶 | 1 |  |
| 20 | 硅胶 | 200-300目，500g | 瓶 | 1 |  |
| 21 | 硅胶 | 100-200目，500g | 瓶 | 1 |  |
| 22 | 氨基硅油 | 1kg/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 23 | HPO3 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 24 | 磷酸氢二钾 | AR 500g | 瓶 | 2 |  |
| 25 | 维生素C（原料药） | 生化试剂，>98%，100g | 瓶 | 1 |  |
| 26 | 维生素B1 （原料药） | 生化试剂，>98%，25g | 瓶 | 1 |  |
| 27 | 维生素B2（核黄素）原料药 | 生化试剂>98%, 25g | 瓶 | 1 |  |
| 28 | 烟酸原料药 | 生化试剂，>98%,100g | 瓶 | 1 |  |
| 29 | 磺基水杨酸 | AR 100g | 瓶 | 3 |  |
| 30 | PAN指示剂(1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚) | 5g | 瓶 | 1 |  |
| 31 | CuSO4∙5H2O | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 32 | 钙指示剂 | Ind 25g | 瓶 | 3 |  |
| 33 | 酒石酸钾钠 | AR 500g | 瓶 | 2 |  |
| 34 | 铬蓝K | Ind 25g | 瓶 | 1 |  |
| 35 | 萘酚绿B | 25g | 瓶 | 1 |  |
| 36 | 氨基硅油 | 1kg | 瓶 | 1 |  |
| 37 | 硫酸肼 | AR 100g | 瓶 | 1 |  |
| 38 | 硫酸银 | AR 100g | 瓶 | 1 |  |
| 39 | 磷酸 | AR 500mL | 瓶 | 1 |  |
| 40 | 苯酚 | AR 500mL | 瓶 | 1 |  |
| 41 | 溴酸钾 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 42 | 铁氰化钾 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 43 | 4-氨基安替比林 | AR 25g | 瓶 | 1 |  |
| 44 | 对氨基二甲基苯胺 | AR 25g | 瓶 | 1 |  |
| 45 | 硫化钠 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 46 | 乙酸锌 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 47 | N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐 | AR 10g | 瓶 | 1 |  |
| 48 | 对氨基苯磺酸 | AR 100g | 瓶 | 1 |  |
| 49 | 无水乙酸 | AR 500mL | 瓶 | 1 |  |
| 50 | 亚硝酸钠 | GR 100g | 瓶 | 3 |  |
| 51 | 二苯碳酰二肼 | AR 25g | 瓶 | 2 |  |
| 52 | MgSO4 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 53 | FeSO4 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 54 | MgCO3 | AR 250g | 瓶 | 1 |  |
| 55 | 草酸铵结晶紫染色液 | / | 瓶 | 1 |  |
| 56 | 5%卢戈氏碘液 | / | 瓶 | 1 |  |
| 57 | 番红染色液 | / | 瓶 | 1 |  |
| 58 | 牛肉膏 | BR | 瓶 | 1 |  |
| 59 | 蛋白胨 | BR | 瓶 | 2 |  |
| 60 | 琼脂 | BR | 瓶 | 2 |  |
| 61 | 酿酒酵母菌种 |  | 瓶 | 1 |  |
| 62 | 枯草芽孢杆菌菌种 |  | 瓶 | 1 |  |
| 63 | 大肠杆菌菌种 |  | 瓶 | 1 |  |
| 64 | 甲苯 | AR 500mL | 瓶 | 1 |  |
| 65 | 三氯化铁 | AR 500g | 瓶 | 5 |  |
| 66 | 碱性高锰酸钾 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 67 | 2,4-二硝基苯肼 | AR 500mL | 瓶 | 1 |  |
| 68 | 香草醛 | AR 25g | 瓶 | 1 |  |
| 69 | 二甲苯 | AR 500mL | 瓶 | 5 |  |
| 70 | 氧化铝 | AR 500g | 瓶 | 2 |  |
| 71 | 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠（AES） | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 72 | 脂肪醇二乙醇酰胺（尼诺尔） | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 73 | 硬脂酸乙二醇酯 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 74 | 十二烷基苯磺酸钠 | AR 250g | 瓶 | 2 |  |
| 75 | 十二烷基二甲基甜菜碱（BS-12） | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 76 | 羊毛酯衍生物 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 77 | 香精 | AR 100g | 瓶 | 1 |  |
| 78 | 色素（红/黄/绿/蓝） | BS 25g，非黑色素 | 瓶 | 1 |  |
| 79 | 苯甲酸钠 | AR 250g | 瓶 | 2 |  |
| 80 | 聚氧乙烯山梨酸醇酐单酯 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 81 | 多聚甲醛 | AR 500g | 瓶 | 15 |  |
| 82 | 正辛醇 | AR 500mL，99% | 瓶 | 3 |  |
| 83 | 对二甲苯 | AR 500mL | 瓶 | 3 |  |
| 84 | 肉桂醇 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 85 | 正戊醇 | AR 500Ml，99% | 瓶 | 2 |  |
| 86 | 葡萄糖酸钙 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 87 | 七水合硫酸锌 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 88 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR 250g | 瓶 | 1 |  |
| 89 | 溴甲酚绿 | Ind 10g | 瓶 | 4 |  |
| 90 | 甲基红 | 25g | 瓶 | 2 |  |
| 91 | 曙红钠 | 25g | 瓶 | 2 |  |
| 92 | 铬黑T | 25g | 瓶 | 3 |  |
| 93 | 六次甲基四胺（乌洛托品） | AR 500g | 瓶 | 3 |  |
| 94 | K2CrO4 | AR 500g | 瓶 | 2 |  |
| 95 | AgNO3 | AR 100g | 瓶 | 2 |  |
| 96 | 可溶性淀粉 | AR 500g | 瓶 | 6 |  |
| 97 | 三乙醇胺 | AR 500g | 瓶 | 9 |  |
| 98 | 浓氨水 | AR 500mL | 瓶 | 15 |  |
| 99 | Na2S2O3·5H2O | AR 500g/L | 瓶 | 2 |  |
| 100 | K2Cr2O7 | AR 500g/L | 瓶 | 2 |  |
| 101 | KSCN | AR 500g/L | 瓶 | 2 |  |
| 102 | 胆矾 | AR 500g/L | 瓶 | 2 |  |
| 103 | I2 | AR 250g/L | 瓶 | 2 |  |
| 104 | 维生素C | 100 片/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 105 | 医用过氧化氢 | AR 500mL | 瓶 | 4 |  |
| 106 | 邻苯二甲酸氢钾 | PT 50g | 瓶 | 3 |  |
| 107 | Na2C2O4 | PT 100g | 瓶 | 2 |  |
| 108 | 高氯酸 | AR 500g | 瓶 | 5 |  |
| 109 | 甲酸铵 | AR 500g | 瓶 | 3 |  |
| 110 | PEG 3350 | 100g | 瓶 | 5 |  |
| 111 | D-半乳糖 | 100g | 瓶 | 10 |  |
| 112 | 蛋氨酸 | 100g | 瓶 | 10 |  |
| 113 | 碳酸钙 | AR 500g | 瓶 | 20 |  |
| 114 | 二水重铬酸钠 | AR 500g | 瓶 | 2 |  |
| 115 | 对硝基甲苯 | CP 100g | 瓶 | 5 |  |
| 116 | 无水CaCl2 | AR 500g | 瓶 | 6 |  |
| 117 | 乙酸钾 | AR/500 g | 瓶 | 4 |  |
| 118 | β-甲基萘 | 纯度>96%/500g | 瓶 | 1 |  |
| 119 | 三氧化铬 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 120 | 亚硫酸氢钠 | AR 500g | 瓶 | 4 |  |
| 121 | 磺胺 | 100g | 瓶 | 6 |  |
| 122 | 乙酸酐 | 500mL | 瓶 | 8 |  |
| 123 | 85%磷酸 | AR 500mL | 瓶 | 2 |  |
| 124 | 水杨酸 | AR 250g | 瓶 | 4 |  |
| 125 | NaHCO3 | AR 500g | 瓶 | 4 |  |
| 126 | 三氯化铁，六水 | AR 500g | 瓶 | 2 |  |
| 127 | 维生素B1 | AR 500g | 瓶 | 2 |  |
| 128 | 苯甲醛 | AR 500g | 瓶 | 9 |  |
| 129 | 尿素 | AR 500g | 瓶 | 3 |  |
| 130 | 苯胺 | AR 500mL | 瓶 | 1 |  |
| 131 | 无水碳酸钾 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 132 | 次氯酸钠 | AR 500mL | 瓶 | 2 |  |
| 133 | 活性炭 | 1000g | 瓶 | 3 |  |
| 134 | 硅胶 | AR 500g，200-300目 | 瓶 | 10 |  |
| 135 | 环己醇 | AR 500mL | 瓶 | 4 |  |
| 136 | 无水硫酸钠 | AR 500g | 瓶 | 10 |  |
| 137 | 丁酸乙酯 | AR 500mL | 瓶 | 1 |  |
| 138 | 乙酸异戊酯 | AR 500mL | 瓶 | 1 |  |
| 139 | 丁酸异戊酯 | AR 500mL | 瓶 | 1 |  |
| 140 | 庚酸乙酯 | AR 500mL | 瓶 | 1 |  |
| 141 | 大茴香醚 | AR 500mL | 瓶 | 1 |  |
| 142 | 桂醛 | AR 100mL | 瓶 | 1 |  |
| 143 | 香兰素 | AR 100g | 瓶 | 1 |  |
| 144 | 丁香油 | AR 100mL | 瓶 | 1 |  |
| 145 | 苯甲酸乙酯 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 146 | 乙基麦芽酚 | 纯度>99.6% 500g | 瓶 | 1 |  |
| 147 | 六偏磷酸钠 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 148 | 柠檬酸 | AR 250g | 瓶 | 3 |  |
| 149 | 乙二胺四乙酸二钠盐，二水 | AR 250g | 瓶 | 1 |  |
| 150 | 单硬脂酸甘油酯 | 货号S112704 | 瓶 | 1 |  |
| 151 | 羊毛脂 | CP 500g | 瓶 | 1 |  |
| 152 | 液体石蜡 | CP 500mL | 瓶 | 2 |  |
| 153 | 十六醇 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 154 | 十八醇 | CP 500g | 瓶 | 1 |  |
| 155 | 尼泊金乙酯 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 156 | 吐温-80 | CAS号:9005-65-6500mL | 瓶 | 1 |  |
| 157 | 甘油 | AR 500mL | 瓶 | 5 |  |
| 158 | 草莓香精 | 500mL | 瓶 | 1 |  |
| 159 | 羧甲基纤维素 | M.W.250000(DS= 1.2),1500-3100mPa.s | 瓶 | 2 |  |
| 160 | 聚乙烯吡咯烷酮K30 | GR 250g | 瓶 | 2 |  |
| 161 | 聚乙二醇M=1500 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 162 | 硬脂酸 | AR 500g | 瓶 | 3 |  |
| 163 | 固体石蜡 | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 164 | 甘氨酸 | 生化试剂 500g | 瓶 | 1 |  |
| 165 | L-丝氨酸 | 生化试剂 25g | 瓶 | 1 |  |
| 166 | FeCl3·6H2O | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 167 | 考马斯亮蓝R250 | 生化试剂 5g | 瓶 | 2 |  |
| 168 | 牛血清 | 生化试剂 100mL | 瓶 | 1 |  |
| 169 | 白蛋白 | 生化试剂 10g | 瓶 | 1 |  |
| 170 | TEMED | 生化试剂 25mL | 瓶 | 1 |  |
| 171 | 二硫苏糖醇 | 生化试剂 25g | 瓶 | 1 |  |
| 172 | 丙烯酰胺 | 生化试剂 500g | 瓶 | 1 |  |
| 173 | 邻苯三酚 | AR 100g | 瓶 | 1 |  |
| 174 | 核黄素 | 生化试剂 100g | 瓶 | 1 |  |
| 175 | 环己烷 | AR 500mL | 瓶 | 20 |  |
| 176 | 异丙醇 | AR 500mL | 瓶 | 15 |  |
| 177 | 二水硫酸钙 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 178 | 酒石酸 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 179 | N-（1-萘基)乙二胺二盐酸盐 | AR 10g | 瓶 | 1 |  |
| 180 | 醌氢醌 | AR 100g | 瓶 | 1 |  |
| 181 | 琼脂 | AR 250g | 瓶 | 1 |  |
| 182 | 硫酸钛 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 183 | 丁酮 | AR 500mL | 瓶 | 15 |  |
| 184 | 钨酸钠 | AR 100g | 瓶 | 1 |  |
| 185 | 钼酸钠 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 186 | 氯化镍 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 187 | 碱式碳酸镍 | AR 250g | 瓶 | 1 |  |
| 188 | 亚磷酸（固体） | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 189 | 2，2-联吡啶 | AR 5g | 瓶 | 1 |  |
| 190 | PAN | AR 5g | 瓶 | 1 |  |
| 191 | 酸性铬兰K | AR 10g | 瓶 | 2 |  |
| 192 | 萘酚绿B | AR 25g | 瓶 | 1 |  |
| 193 | Span-60 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 194 | 邻二甲苯 | AR 500mL | 瓶 | 1 |  |
| 195 | 过氧化苯甲酰 | AR 250g | 瓶 | 1 |  |
| 196 | Celite545硅藻土助滤剂 | AR 1000g | 瓶 | 1 |  |
| 197 | 甲基对硫磷标准溶液 | 1.00mg/mL | 瓶 | 1 |  |
| 198 | 乐果标准溶液 | 1.00mg/mL | 瓶 | 1 |  |
| 199 | 氢氟酸 | AR 500mL | 瓶 | 1 |  |
| 200 | 镉标准使用液 | 1.00mg/mL | 瓶 | 1 |  |
| 201 | 铜标准使用液 | 1.00mg/mL | 瓶 | 1 |  |
| 实验杂品 |
| 序号 | 货物名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 试管架 | 不锈钢，26 mm，40孔 | 个 | 10 |  |
| 2 | 一次性注射器 | 1 mL | 支 | 100 |  |
| 3 | 针式滤头 | 有机相，13mm*0.22um，100只/包 | 包 | 1 |  |
| 4 | 针式滤头 | 水相，13mm*0.22um，100只/包 | 包 | 1 |  |
| 5 | 滤纸 | 中速定量150mm | 盒 | 1 |  |
| 6 | 有机系微孔滤膜 | ø50mm/0.45μm | 盒 | 1 |  |
| 7 | 水系微孔滤膜 | ø50mm/0.45μm | 盒 | 3 |  |
| 8 | 空气采样器 | QC-2B双气路大气采样仪 | 台 | 2 |  |
| 9 | 橡胶导管 | 4*6mm | 米 | 30 |  |
| 10 | 血球计数板 |  | 块 | 10 |  |
| 11 | 目镜测微尺 | 18mm | 个 | 10 |  |
| 12 | 接种环（一次性） | 10UL | 包 | 10 |  |
| 13 | 接种针（镍铬丝） |  | 包 | 10 |  |
| 14 | 涂布棒 | 玻璃三角形 | 只 | 10 |  |
| 15 | 大龙移液枪 | 100-1000ul | 支 | 10 |  |
| 16 | 移液枪枪头 | 1ml，（500支/袋） | 袋 | 2 |  |
| 17 | 洗洁精 | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 18 | 花生油 | 鲁花5S压榨一级花生油 500ml | 瓶 | 2 |  |
| 19 | 大豆油 | 金龙鱼精炼一级大豆油 1.8L | 瓶 | 1 |  |
| 20 | 吸水纸（卫生纸） | 卷纸 >10卷/袋 | 袋 | 10 |  |
| 21 | 擦镜纸 |  | 本 | 5 |  |
| 22 | 洗瓶（塑料） | 500mL | 个 | 20 |  |
| 23 | 橄榄油 | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 24 | 果汁 | 汇源橙汁,1L | 瓶 | 1 |  |
| 25 | 蜂蜜 | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 26 | 一次性滴管 | 3ml，100个/袋 | 包 | 5 |  |
| 27 | 橡胶塞 | 配19#口瓶用3号 | 个 | 20 |  |
| 28 | 抽滤瓶橡胶塞 | 250mL抽滤瓶用7# | 个 | 20 |  |
| 29 | 抽滤垫 | 250mL抽滤瓶用 | 套 | 20 |  |
| 30 | 聚四氟磁力搅拌子 | A150，白色、聚四氟 | 个 | 200 |  |
| 31 | 尼龙布 | 100目，3平米 | 米 | 10 |  |
| 32 | 精密pH试纸 | x5，10盒/包 | 本 | 7 |  |
| 33 | 小刀 | 裁纸刀，长度10cm | 把 | 15 |  |
| 34 | 洗瓶（塑料） | 500ml | 个 | 20 |  |
| 35 | 滤纸（定性） | 中速 直径 60mm（70mm) | 盒 | 4 |  |
| 36 | 加热套 | （NCL-T-250ml）250mL带电磁搅拌 | 台 | 10 |  |
| 37 | 层析滤纸 | 1# 60*60 cm | 张 | 60 |  |
| 38 | 不锈钢剪刀 | 12.5cm | 把 | 5 |  |
| 39 | 不锈钢锅 | ø25 cm | 个 | 2 |  |
| 40 | 试管夹 | 木质 | 个 | 120 |  |
| 41 | 注射器 | 10 mL（80支/包） | 包 | 1 |  |
| 42 | 6号不锈钢针头 | 0.6*100 mm | 支 | 10 |  |
| 43 | 电吹风 | PH9022I冷热风，变速，1800W | 只 | 1 |  |
| 44 | 塑料喷壶 | 100 mL |  | 1 |  |
| 45 | 回型曲别针 |  | 盒 | 5 |  |
| 46 | 铜芯细导线 | 伊莱科，BVR，0.3平方毫米 | 米 | 100 |  |
| 47 | 医用胶囊 | 300粒/包 | 包 | 2 |  |
| 48 | 橡皮筋 | 200个/包 | 包 | 2 |  |
| 49 | 保鲜膜 | 10米/卷（30cm*20m） | 卷 | 4 |  |
| 50 | 擦镜纸 | 10*15cm, 100张/本 | 本 | 4 |  |
| 51 | 毛笔 | 中楷 | 支 | 10 |  |
| 52 | 定量滤纸 | （中速）12.5mm | 盒 | 6 |  |
| 53 | 精密pH试纸 | pH0.5-5.0 | 本 | 10 |  |
| 54 | 聚四氟乙烯坩埚 | 50mL，无盖 | 个 | 20 |  |
| 55 | 简易精馏装置 | 定做要求：釜体积500ML含出料口，蒸馏柱高1米，塔头可调回流比 |  | 4 |  |
| 56 | 橡胶塞 | 1个/套（包含1#～10#），乳白色 | 套 | 15 |  |
| 57 | 注射器 | 普通医用，5mL，100支/盒 | 包 | 3 |  |
| 58 | 注射器长针头 | 长针头9cm，可与普通注射器配用 | 支 | 10 |  |
| 59 | 茉莉花 | 500g/包 | 包 | 3 |  |
| 60 | 丁香（粉） | 500g/包 | 包 | 2 |  |
| 61 | 食用醋 | 500 mL | 瓶 | 3 |  |
| 62 | 抽滤垫 | 可变口径，8只/套 | 套 | 40 |  |
| 63 | 抽滤瓶木塞 | 500 mL抽滤瓶用 | 个 | 40 |  |
| 64 | 虫胶片 | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 65 | 3M护目镜 | 1621AF材质：聚碳酸酯；颜色：无色；防风防尘防雾防撞防沙防化学液体飞溅，尺寸：30×18×7厘米；毛重≤75克。 | 付 | 60 |  |
| 66 | 森凡（Sevan）安全帽 | SF-19456，材质：ABS；颜色：红色；尺寸：30*17*22厘米；重量：0.45kg。 | 顶 | 55 |  |
| 67 | 线手套 | 10副/包，纯棉 | 包 | 10 |  |